## 总预算表
总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表
[5 empty] | 单位：元 | 单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 设备费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至六部分投资比例(%)
| 第一部分 建筑工程 | 0 | 0 |  | 0
一 | 七亩所岁修工程 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 西义羊平口左墙修复24米 |  |  |  | 0
(二) | 西义羊平口段渠墙勾缝25米 |  |  |  | 0
(三) | 烟堡东坡口漏水处理 |  |  |  | 0
二 | 牛山所岁修工程 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 鼎鑫水泥厂暗渠段右墙修复3米 |  |  |  | 0
(二) | 牛山泄水闸启闭机座维修 |  |  |  | 0
(三) | 九斗堵水口 |  |  |  | 0
(四) | 牛山十一斗加固启闭机、闸台 |  |  |  | 0
(五) | 牛山十三斗漏水处理 |  |  |  | 0
(六) | 牛山十四斗漏水处理 |  |  |  | 0
(七) | 牛山十五斗漏水处理 |  |  |  | 0
(八) | 牛山二支漏水处理 |  |  |  | 0
(九) | 宜安十六斗漏水处理 |  |  |  | 0
三 | 土门所岁修工程 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 土门泄水闸打捞操作平台7米 |  |  |  | 0
四 | 韩庄所岁修工程 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 大李庄无喉道打捞操作平台 |  |  |  | 0
(二) | 韩庄十二支斗口漏水处理 |  |  |  | 0
(三) | 韩庄所新庄泄水闸恢复启用 |  |  |  | 0
五 | 上寨所岁修工程 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 上寨2号闸口清理（5*0.5*0.4） |  |  |  | 0
(二) | 上寨3号闸口清理（5*0.5*0.4） |  |  |  | 0
(三) | 南寨西岗坡闸口清理（5*0.5*0.4） |  |  |  | 0
(四) | 西郭庄307闸口清理（5*0.5*0.4） |  |  |  | 0
(五) | 北故邑小口斗口漏水处理 |  |  |  | 0
(六) | 北故邑大口斗口漏水处理 |  |  |  | 0
(七) | 南故邑西岗坡斗口漏水处理 |  |  |  | 0
(八) | 南故邑四十亩地斗口漏水处理 |  |  |  | 0
(九) | 张庄渡槽上游右墙修复17米 |  |  |  | 0
六 | 山尹村所岁修工程 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 马山头分干输水闸电缆维修 |  |  |  | 0
(二) | 马山头分干暗渠进口拦污栅焊接加固 |  |  |  | 0
七 | 范庄管理所 | 0 | 0 |  | 0
总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表
[5 empty] | 单位：元 | 单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 设备费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至六部分投资比例(%)
(一) | 范庄二支分水闸启闭机平台重建 |  |  |  | 0
(二) | 范庄窑上节制闸、泄水闸更换门 |  |  |  | 0
八 | 韩家园水库桥门沟泄水闸配套设施更换 |  |  |  | 0
九 | 渠道清淤 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 七亩所3963m |  |  |  | 0
(二) | 牛山所5793m |  |  |  | 0
(三) | 土门所5884m |  |  |  | 0
(四) | 韩庄所4774m |  |  |  | 0
(五) | 上寨所5855m |  |  |  | 0
(六) | 范庄所6803m |  |  |  | 0
| 第二部分 机电设备及安装工程 | 0 | 0 |  | 0
一 | 山尹村所马山头分干电缆维修 |  |  |  | 0
二 | 范庄所窑上节制闸更换电缆 |  |  |  | 0
三 | 范庄所窑上泄水闸更换电机 |  |  |  | 0
四 | 韩家园水库桥门沟泄水闸启闭机电启动改造 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 三相电动机2.2KW |  |  |  | 0
(二) | 控制器 |  |  |  | 0
(三) | 手动摇把 |  |  |  | 0
(四) | 三角皮带 |  |  |  | 0
(五) | 室内照明 |  |  |  | 0
(六) | 电机接地 |  |  |  | 0
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0 | 0 |  | 0
一 | 七亩所岁修 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 烟堡东坡口漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  | 0
二 | 牛山所岁修 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 牛山十三斗漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  | 0
(二) | 牛山十四斗漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  | 0
(三) | 牛山十五斗漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  | 0
(四) | 牛山二支漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  | 0
(五) | 宜安十六斗漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  | 0
三 | 韩庄所岁修 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 韩庄十二支斗口漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  | 0
四 | 上寨所岁修 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 北故邑大口斗口漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  | 0
(二) | 南故邑西岗坡斗口漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  | 0
总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表 | 总预算表
[5 empty] | 单位：元 | 单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 设备费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至六部分投资比例(%)
(三) | 南故邑四十亩地斗口漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  | 0
五 | 范庄所岁修 | 0 | 0 |  | 0
(一) | 范庄二支分水闸更换启闭机、丝杠、闸门 |  |  |  | 0
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  | 0
| 第五部分 施工临时工程 | 0 | 0 |  | 0
一 | 施工专项工程 |  |  |  | 0
二 | 施工交通工程 |  |  |  | 0
| 一至六部分投资合计 | 0 | 0 |  | 0
| 基本预备费 |  |  |  | 0
| 暂列金额 |  |  |  | 0
| 静态投资 |  |  |  | 0

## 建筑工程预算表
建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 七亩所岁修工程 |  |  |  | 0
(一) | 西义羊平口左墙修复24米 |  |  |  | 0
1 | 旧浆砌石渠墙拆除外运1km | m³ | 55.8 |  | 0
2 | 土方开挖用于回填 | m³ | 121.87 |  | 0
3 | 土方开挖用于外运1km | m³ | 21.65 |  | 0
4 | 土方回填 | m³ | 122.24 |  | 0
5 | 浆砌石基础 | m³ | 17.4 |  | 0
6 | 浆砌石墙 | m³ | 35.52 |  | 0
7 | C25W6F150混凝土压沿石 | m³ | 2.88 |  | 0
8 | 模板 | m2 | 14.4 |  | 0
9 | 聚硫密封膏 | m³ | 0.00382 |  | 0
10 | 闭孔型聚乙烯泡沫塑料板（2cm） | m2 | 5.92 |  | 0
(二) | 西义羊平口段渠墙勾缝25米 |  |  |  | 0
1 | 垃圾清理及外运 | m³ | 5 |  | 0
2 | M10浆砌石墙勾缝（2.29米高） | m² | 57.25 |  | 0
3 | 弃渣外运 | m³ | 3.187 |  | 0
(三) | 烟堡东坡口漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 清理闸口内柴草、淤泥（5*1*0.5） | m³ | 2.5 |  | 0
2 | 闸框调整、边墙浆砌石填补、底抹面 | 项 | 1 |  | 0
3 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机 | 项 | 1 |  | 0
4 | 浇筑C25W6F150启闭机闸台（1*1*0.3） | m³ | 0.3 |  | 0
5 | 闸台模板 | m² | 1.2 |  | 0
6 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
二 | 牛山所岁修工程 |  |  |  | 0
(一) | 鼎鑫水泥厂暗渠段右墙修复3米 |  |  |  | 0
1 | 旧浆砌石墙拆除、清理外运1km | m³ | 11.31 |  | 0
2 | 浆砌石墙 | m³ | 11.31 |  | 0
(二) | 牛山泄水闸启闭机座维修 |  |  |  | 0
1 | 启闭机人工复位 | 项 | 1 |  | 0
2 | 电焊工焊接基座 | 项 | 1 |  | 0
(三) | 九斗堵水口 | 项 | 1 |  | 0
(四) | 牛山十一斗加固启闭机、闸台 |  |  |  | 0
1 | 拆除启闭机闸台 | 项 | 1 |  | 0
2 | 浇筑C25W6F150启闭机闸台（1*1*0.3） | m³ | 0.3 |  | 0
3 | 闸台模板 | m² | 1.2 |  | 0
(五) | 牛山十三斗漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 清理闸口内柴草、淤泥（5*1*0.5） | m³ | 2.5 |  | 0
建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
2 | 闸框调整、边墙浆砌石填补、底抹面 | 项 | 1 |  | 0
3 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机、闸门、拦污栅 | 项 | 1 |  | 0
4 | 浇筑C25W6F150启闭机闸台（1*1*0.3） | m³ | 0.3 |  | 0
5 | 闸台模板 | m² | 1.2 |  | 0
6 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
(六) | 牛山十四斗漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 清理闸口内柴草、淤泥（5*1*0.5） | m³ | 2.5 |  | 0
2 | 闸框调整、边墙浆砌石填补、底抹面 | 项 | 1 |  | 0
3 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机 | 项 | 1 |  | 0
4 | 浇筑C25W6F150启闭机闸台（1*1*0.3） | m³ | 0.3 |  | 0
5 | 闸台模板 | m² | 1.2 |  | 0
6 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
(七) | 牛山十五斗漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 清理闸口内柴草、淤泥（5*1*0.5） | m³ | 2.5 |  | 0
2 | 闸框调整、边墙浆砌石填补、底抹面 | 项 | 1 |  | 0
3 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机 | 项 | 1 |  | 0
4 | 浇筑C25W6F150启闭机闸台（1*1*0.3） | m³ | 0.3 |  | 0
5 | 闸台模板 | m² | 1.2 |  | 0
6 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
(八) | 牛山二支漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 清理闸口内柴草、淤泥（5*1*0.5） | m³ | 2.5 |  | 0
2 | 闸框调整、边墙浆砌石填补、底抹面 | 项 | 1 |  | 0
3 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机 | 项 | 1 |  | 0
4 | 浇筑C25W6F150启闭机闸台（1*1*0.3） | m³ | 0.3 |  | 0
5 | 闸台模板 | m² | 1.2 |  | 0
6 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
(九) | 宜安十六斗漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 清理闸口内柴草、淤泥（5*1*0.5） | m³ | 2.5 |  | 0
2 | 闸框调整、边墙浆砌石填补、底抹面 | 项 | 1 |  | 0
3 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机、闸门 | 项 | 1 |  | 0
4 | 浇筑C25W6F150启闭机闸台（1*1*0.3） | m³ | 0.3 |  | 0
5 | 闸台模板 | m² | 1.2 |  | 0
6 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
三 | 土门所岁修工程 |  |  |  | 0
(一) | 土门泄水闸打捞操作平台7米 |  |  |  | 0
1 | 土方开挖 | m³ | 4.2 |  | 0
2 | 碎石垫层（15cm厚） | m² | 28 |  | 0
3 | C25W6F150混凝土面层（18cm厚） | m² | 28 |  | 0
建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
4 | 模板制作和安装 | m² | 3.96 |  | 0
四 | 韩庄所岁修工程 |  |  |  | 0
(一) | 大李庄无喉道打捞操作平台 |  |  |  | 0
1 | 购买回填土 | m³ | 4.3425 |  | 0
2 | 夯实素土垫层（45cm厚） | m³ | 4.3425 |  | 0
3 | 碎石垫层（15cm厚） | m² | 9.65 |  | 0
4 | C25W6F150混凝土平台（18cm厚） | m² | 9.65 |  | 0
5 | 模板制作和安装 | m² | 1.53 |  | 0
(二) | 韩庄十二支斗口漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 清理闸口内柴草、淤泥（5*1*0.5） | m³ | 2.5 |  | 0
2 | 闸框调整、边墙浆砌石填补、底抹面 | 项 | 1 |  | 0
3 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机、闸门 | 项 | 1 |  | 0
4 | 浇筑C25W6F150启闭机闸台（1*1*0.3） | m³ | 0.3 |  | 0
5 | 闸台模板 | m² | 1.2 |  | 0
6 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
(三) | 韩庄所新庄泄水闸恢复启用 |  |  |  | 0
1 | 闸门除锈 | 项 | 1 |  | 0
2 | 人工清理闸口淤泥、外运1km（4*1.5*1.5） | m³ | 9 |  | 0
五 | 上寨所岁修工程 |  |  |  | 0
(一) | 上寨2号闸口清理（5*0.5*0.4） | m³ | 1 |  | 0
(二) | 上寨3号闸口清理（5*0.5*0.4） | m³ | 1 |  | 0
(三) | 南寨西岗坡闸口清理（5*0.5*0.4） | m³ | 1 |  | 0
(四) | 西郭庄307闸口清理（5*0.5*0.4） | m³ | 1 |  | 0
(五) | 北故邑小口斗口漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 清理闸口内柴草、淤泥（5*1*0.5） | m³ | 2.5 |  | 0
2 | 闸框调整、边墙浆砌石填补、底抹面 | 项 | 1 |  | 0
(六) | 北故邑大口斗口漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 土方开挖 | m³ | 6.27 |  | 0
2 | 土方回填 | m³ | 2.97 |  | 0
3 | 土方外运1km | m³ | 3.3 |  | 0
4 | 浆砌石墙拆除1.1米，外运1km | m³ | 1.76 |  | 0
5 | 浆砌石闸墩基础 | m³ | 0.33 |  | 0
6 | 浆砌石闸墩墙 | m³ | 1.84 |  | 0
7 | 浆砌石后挡墙 | m³ | 0.24 |  | 0
8 | 现浇C25W6F150启闭机台（1*1.1*0.2） | m³ | 0.22 |  | 0
9 | 模板 | m² | 0.84 |  | 0
10 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机、闸门 | 项 | 1 |  | 0
(七) | 南故邑西岗坡斗口漏水处理 |  |  |  | 0
建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 土方开挖 | m³ | 6.268 |  | 0
2 | 土方回填 | m³ | 2.97 |  | 0
3 | 土方外运1km | m³ | 3.3 |  | 0
4 | 浆砌石墙拆除1.1米，外运1km | m³ | 1.76 |  | 0
5 | 浆砌石闸墩基础 | m³ | 0.33 |  | 0
6 | 浆砌石闸墩墙 | m³ | 1.84 |  | 0
7 | 浆砌石后挡墙 | m³ | 0.24 |  | 0
8 | 现浇C25W6F150启闭机台（1*1.1*0.2） | m³ | 0.22 |  | 0
9 | 模板 | m² | 0.84 |  | 0
10 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机、闸门 | 项 | 1 |  | 0
11 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
(八) | 南故邑四十亩地斗口漏水处理 |  |  |  | 0
1 | 拆除闸房 | m² | 6.25 |  | 0
2 | 弃渣外运 | m³ | 6 |  | 0
3 | 拆除旧闸台、丝杠、启闭机、闸门 | 项 | 1 |  | 0
4 | 浆砌石挡墙拆除、外运 | m³ | 2 |  | 0
5 | 浆砌石挡墙 | m³ | 2 |  | 0
6 | 拆除、安装测流计量设备 | 项 | 1 |  | 0
7 | 现浇C25W6F150启闭机台（1*1.1*0.2） | m³ | 0.22 |  | 0
8 | 模板 | m² | 0.84 |  | 0
(九) | 张庄渡槽上游右墙修复17米 |  |  |  | 0
1 | 土方开挖及外运1km | m³ | 3.57 |  | 0
2 | 石方开挖及外运1km | m³ | 33.875 |  | 0
3 | 购买回填土 | m³ | 24.14 |  | 0
4 | 土方回填 | m³ | 24.14 |  | 0
5 | 浆砌石基础 | m³ | 12.325 |  | 0
6 | 浆砌石挡墙 | m³ | 25.16 |  | 0
7 | C25混凝土压沿石 | m³ | 2.04 |  | 0
8 | 模板 | m² | 10.2 |  | 0
9 | 聚硫密封膏 | m³ | 0.002868 |  | 0
10 | 闭孔型聚乙烯泡沫塑料板（2cm） | m2 | 4.44 |  | 0
六 | 山尹村所岁修工程 |  |  |  | 0
(一) | 马山头分干输水闸电缆维修 |  |  |  | 0
1 | 电缆断路、漏电检测费 | 项 | 1 |  | 0
2 | 旧电缆（埋地敷设）拆除 | 项 | 1 |  | 0
(二) | 马山头分干暗渠进口拦污栅焊接加固 | 项 | 1 |  | 0
七 | 范庄管理所 |  |  |  | 0
(一) | 范庄二支分水闸启闭机平台重建 |  |  |  | 0
建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 拆除原渠顶砖墙1米 | m³ | 0.24 |  | 0
2 | 凿除原渠墙抹面1米 | 项 | 1 |  | 0
3 | 渠墙抹面 | m² | 2.4 |  | 0
4 | 浆砌石闸墩0.4*1.3*1 | m3 | 1.04 |  | 0
5 | 现浇C25W6F150启闭机操作台 | m3 | 0.69 |  | 0
6 | 钢筋制作安装 | t | 0.0511 |  | 0
7 | 模板 | m2 | 1.98 |  | 0
8 | 制作安装镀锌平台护栏（长4.6米，高1.2米） | m | 4.6 |  | 0
9 | 浆砌石台阶 | m3 | 2.82 |  | 0
10 | 台阶护栏（长3.77米，高0.7米） | m | 3.77 |  | 0
(二) | 范庄窑上节制闸、泄水闸更换门 |  |  |  | 0
1 | 更换闸房门 | 扇 | 2 |  | 0
八 | 韩家园水库桥门沟泄水闸配套设施更换 |  |  |  | 0
1 | 更换闸房门 | 扇 | 1 |  | 0
九 | 渠道清淤 | m | 33197
(一) | 七亩所3963m |  |  |  | 0
1 | 七亩公路桥-东冶支渠桥748m | m³ | 335.1 |  | 0
2 | 东冶支渠桥-西义羊扬水站480m | m³ | 241.92 |  | 0
3 | 西义羊节制闸--里庄兵营桥712m | m³ | 438.59 |  | 0
4 | 里庄兵营桥-光禄山桥848m | m³ | 474.88 |  | 0
5 | 光禄山桥-西石桥斗口1175m | m³ | 526.4 |  | 0
(二) | 牛山所5793m |  |  |  | 0
1 | 南石桥测站-西鲍庄果园桥1071m | m³ | 479.81 |  | 0
2 | 西鲍庄果园桥-光明洞暗渠进口1583m | m³ | 709.18 |  | 0
3 | 牛山渡槽出口-山前大道桥下1050m | m³ | 588 |  | 0
4 | 牛山采石场-王屋洞进口1585m | m³ | 798.84 |  | 0
5 | 王屋隧洞出口-向阳洞进口379m | m³ | 212.24 |  | 0
6 | 小栈道渡槽出口-山前测站250m | m³ | 210 |  | 0
(三) | 土门所5884m |  |  |  | 0
1 | 山前测站-小栈道暗渠进口454m | m³ | 305.09 |  | 0
2 | 靶场桥-四支渠斗口721m | m³ | 363.38 |  | 0
3 | 四支渠斗口-石井正北桥1061m | m³ | 712.99 |  | 0
4 | 抱犊寨公路桥-东土门桥789m | m³ | 441.84 |  | 0
5 | 石太倒虹吸出口--动物园北桥1079m | m³ | 604.24 |  | 0
6 | 动物园出口-获梁公路桥1001m | m³ | 616.62 |  | 0
7 | 获梁公路桥-下聂庄渡槽进口779m | m³ | 523.49 |  | 0
(四) | 韩庄所4774m |  |  |  | 0
1 | 辛庄北桥-辛庄斗口1058m | m³ | 529 |  | 0
建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表 | 建筑工程预算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
2 | 龙泉湖范围内1005m | m³ | 402 |  | 0
3 | 韩庄北桥-韩庄公路桥615m | m³ | 369 |  | 0
4 | 岭底排洪桥-岭底公路桥259m | m³ | 181.3 |  | 0
5 | 暗渠出口-南任村板桥1247m | m³ | 685.85 |  | 0
6 | 南任村板桥-南任村测站下游隧洞进口590m | m³ | 413 |  | 0
(五) | 上寨所5855m |  |  |  | 0
1 | 北寨二号口上下游785m | m³ | 471 |  | 0
2 | 北寨西倒虹吸出口-上寨高速公路桥下683m | m³ | 307.35 |  | 0
3 | 高速公路桥下至上寨公路桥775m | m³ | 387.5 |  | 0
4 | 上寨渡槽出口公路桥-暗渠进口956m | m³ | 621.4 |  | 0
5 | 南故邑板桥-西郭庄307桥1427m | m³ | 713.5 |  | 0
6 | 东郭庄拱桥-张庄公路桥1229m | m³ | 614.5 |  | 0
(六) | 范庄所6803m |  |  |  | 0
1 | 底下园斗口-王家庄村公路桥1000m | m³ | 360 |  | 0
2 | 范家庄水库斗口-前赵庄新桥1549m | m³ | 697.05 |  | 0
3 | 前赵庄新桥-窑上泄水闸1410m | m³ | 634.5 |  | 0
4 | 窑上泄水闸-龙池桥1335m | m³ | 720.9 |  | 0
5 | 龙池桥-长村水库403m | m³ | 253.89 |  | 0
6 | 井元公路-南佐西北桥1106m | m³ | 597.24 |  | 0

## 机电设备及安装工程预算表
机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单价（元） | 合计（元） | 合计（元） | 备注
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 备注
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0
一 | 山尹村所马山头分干电缆维修 |  |  |  |  | 0 | 0
| 电缆敷设(截面≤35mm²） | m | 25 |  |  | 0 | 0
二 | 范庄所窑上节制闸更换电缆 |  |  |  |  | 0 | 0
| 电缆敷设(截面≤35mm²） | m | 25 |  |  | 0 | 0
| 保护管SC50 | m | 7 |  |  | 0 | 0
三 | 范庄所窑上泄水闸更换电机 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 三相电动机（3KW) | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 三角皮带 | 条 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 皮带轮 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
四 | 韩家园水库桥门沟泄水闸启闭机电启动改造 |  |  |  |  | 0 | 0
(一) | 三相电动机2.2KW | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
(二) | 控制器 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 三相断路器DZ47-3PD10（总开关） | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 交流接触器CJX2-0911线圈380V（KM1正、KM2反） | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 热过载续电器JR36-20整定3.2-4A | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 复合按钮NP2（SB1、SB2 、SB3） | 个 | 3 |  |  | 0 | 0
5 | 行程限位开关LX19-001（上、下） | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
6 | 控制箱体300*250*150mm冷轧铁箱 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 主回路电缆RV3*1.5mm | m | 5 |  |  | 0 | 0
8 | 控制细线RV1*1.0mm | m | 10 |  |  | 0 | 0
9 | 导轨+接线端子U型DIN | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 辅材（线号管、扎带、螺丝、胶布等） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 固定支架、紧固件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表 | 机电设备及安装工程预算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单价（元） | 合计（元） | 合计（元） | 备注
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 备注
(三) | 手动摇把 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
(四) | 三角皮带 | 条 | 2 |  |  | 0 | 0
(五) | 室内照明 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
(六) | 电机接地 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0

## 金属结构设备及安装工程预算表
金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单价（元） | 合计（元） | 合计（元） | 备注
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 备注
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  | 0 | 0
一 | 七亩所岁修 |  |  |  |  | 0 | 0
(一) | 烟堡东坡口漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
二 | 牛山所岁修 |  |  |  |  | 0 | 0
(一) | 牛山十三斗漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 铸铁闸门0.3m*0.3m | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0
(二) | 牛山十四斗漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
(三) | 牛山十五斗漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
(四) | 牛山二支漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
(五) | 宜安十六斗漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 铸铁闸门0.3m*0.3m | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0
三 | 韩庄所岁修 |  |  |  |  | 0 | 0
(一) | 韩庄十二支斗口漏水处理（更换启闭机、丝杠） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 铸铁闸门0.3m*0.3m | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0
四 | 上寨所岁修 |  |  |  |  | 0 | 0
金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表 | 金属结构设备及安装工程预算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单价（元） | 合计（元） | 合计（元） | 备注
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 备注
(一) | 北故邑大口斗口漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 铸铁闸门0.3m*0.3m | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0
(二) | 南故邑西岗坡斗口漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 铸铁闸门0.3m*0.3m | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0
(三) | 南故邑四十亩地斗口漏水处理（更换启闭机、丝杠、闸门） |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（1t、手摇QLC-10A型）（含螺杆直径34mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 铸铁闸门0.3m*0.3m | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0
五 | 范庄所岁修 |  |  |  |  | 0 | 0
(一) | 范庄二支分水闸更换启闭机、丝杠、闸门 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 启闭机更换（3t、手摇型）（含螺杆直径45mm，长2.5m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 铸铁闸门1.5m*1.2m | 扇 | 1 |  |  | 0 | 0

## 施工临时工程预算表
施工临时工程预算表 | 施工临时工程预算表 | 施工临时工程预算表 | 施工临时工程预算表 | 施工临时工程预算表 | 施工临时工程预算表 | 施工临时工程预算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
| 第五部分 施工临时工程 |  |  |  | 0
一 | 施工专项工程 |  |  |  | 0
1 | 施工安全生产专项 | 元
二 | 施工交通工程 |  |  |  | 0
1 | 张庄渡槽施工临时道路 | km | 0.15 |  | 0