## 扉页1 工程量清单
| 滹沱河城区段气盾坝新增配变工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 法定代表人或 委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  | (签字盖章)
工 程 造 价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人或 委托代理人：
|  | (单位公章及成果专用章) |  |  | (签字盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间：

## 表1-3 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 金额（元） |  | 其中：（元）
安全生产、文明施工费
1 | 滹沱河城区段气盾坝新增配变 合计
1.1 | 滹沱河城区段气盾坝新增配变 工程费
1.2 | 滹沱河城区段气盾坝新增配变 设备费及其税金 |  |  | /
/ | 合 计

## 表1-4 单项工程费汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 合计 |  | 其中：(元)
安全生产、文明施工费
1 | 滹沱河城区段气盾坝新增配变 合计
1.1 | 工程费 合计
/ | 合 计(不含设备费)

## 表1-5单项工程费汇总表【滹沱河城区段气盾坝新增配变】
单项工程费汇总表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名 称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 工程费 合计 | / | /
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 合计 | 分部分项合计 | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 合计 | 措施项目合计 | /
1.3 | 单价措施项目工程量清单计价合计 合计 | 单价措施项目 | /
1.4 | 其他总价措施项目清单计价合计 合计 | 其他总价措施项目 | /
1.5 | 其他项目清单计价合计 合计 | 其他项目合计 | /
1.6 | 安全生产、文明施工费 合计 | 安全生产、文明施工费 | /
1.7 | 税金 合计 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 | 9
1.8 | 工程造价 合计 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费+税金 | /
2 | 设计费 合计 | / | /
2.1 | 分部分项工程量清单计价合计 合计 | 分部分项合计 | /
2.2 | 措施项目清单计价合计 合计 | 措施项目合计 | /
2.3 | 单价措施项目工程量清单计价合计 合计 | 单价措施项目 | /
2.4 | 其他总价措施项目清单计价合计 合计 | 其他总价措施项目 | /
2.5 | 其他项目清单计价合计 合计 | 其他项目合计 | /
2.6 | 安全生产、文明施工费 合计 | 安全生产、文明施工费 | /
单项工程费汇总表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名 称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
2.7 | 税金 合计 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 | 9
2.8 | 工程造价 合计 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费+税金 | /
合计

## 表1-5 单位工程费汇总表【工程费】
单位工程费汇总表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变工程费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 |  |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表【工程费】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变工程费 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
安装部分
1 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢围栏 2.规格:高2.2m 3.含安装 | m | 24
2 |  | 避雷器 | 1.名称:户外氧化锌避雷器 2.电压等级:10KV以下 | 组 | 1
3 |  | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变压器 2.型号:S13-200/10/0.4 3.容量（kV·A):200 KVA 4.电压（kV):10 5.含高压柜、高低压母排、安技品等所有配套装置 | 座 | 1
4 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJLV22（8.7/15KV）-3*120mm2 | m | 520
5 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJLV22-4*95+1*50 | m | 210
6 |  | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVV-4*6 | m | 520
7 |  | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩电力电缆终端头 2.规格:3*120mm2 3.电压等级:10KV | 个 | 2
8 |  | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:ZR-KVV-4*6 | 个 | 2
9 |  | 电杆组立 | 1.名称:12米电杆组立 2.材质:混凝土杆 3.类型:单杆 4.地形:平原 5.含电杆基础、完成该立杆组装的全部设备及配件 | 基 | 1
10 |  | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关 2.型号:HGW9-15/1250A 3.电压等级（kV):10 4.支撑架种类、规格:角钢横担 | 组 | 1
11 |  | 故障指示器 | 1.名称:故障指示器 2.安装位置:电缆头 | 个 | 6
调试
12 |  | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 | 系统 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变工程费 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.型号:S13-200 3.容量(kV．A):200
13 |  | 避雷器 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10KV以下 | 组 | 1
14 |  | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 | 系统 | 1
15 |  | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 绝缘遥测、电阻比、交流耐压试验 2.电压等级(kV):10 | 回路 | 1
土建部分
16 |  | 箱变基础 | 1.名称：箱变基础 2.具体做法参见施工图纸 | 座 | 1
17 |  | 电缆保护管 | 1.名称:拉管 2.型号:Φ200mpp管 3.壁厚:14mm | m | 500
18 |  | 电缆保护管 | 1.名称:拉管 2.型号:2孔Φ110mpp管 3.壁厚:14mm | m | 80
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表【工程费】
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变工程费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
1 |  | 大型机械进出场及安拆 | 1.机械规格、型号:挖掘机 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表【工程费】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变工程费 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 |  | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 |  | 脚手架搭拆
2 |  | 夜间施工增加费
3 |  | 二次搬运费
4 |  | 高层施工增加
5 |  | 垂直运输费
6 |  | 成品保护费
7 |  | 冬季施工增加费
8 |  | 雨季施工增加费
9 |  | 检验试验配合费
10 |  | 工程定位复测场地清理费
11 |  | 停水停电增加费
12 |  | 施工与生产同时进行增加费用
13 |  | 有害环境中施工增加费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表【工程费】
其他项目清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变工程费 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
5 | 设计费 | 0.00
/ | 合 计

## 表1-5 单位工程费汇总表【设计费】
单位工程费汇总表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变设计费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 |  |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表【设计费】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变设计费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表【设计费】
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变设计费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表【设计费】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变设计费 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 |  | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 |  | 冬季施工增加费
2 |  | 雨季施工增加费
3 |  | 夜间施工增加费
4 |  | 检验试验配合费
5 |  | 工程定位复测场地清理费
6 |  | 成品保护费
7 |  | 二次搬运费
8 |  | 停水停电增加费
9 |  | 施工与生产同时进行增加费用
10 |  | 有害环境中施工增加费
11 |  | 脚手架搭拆
12 |  | 高层施工增加
13 |  | 垂直运输费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表【设计费】
其他项目清单与计价表
工程名称：滹沱河城区段气盾坝新增配变设计费 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计